附件：

玉溪市中医医院2020年制剂室设备采购目录明细表

单位：元

1包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霉菌培养箱 | 本产品供实验室细胞和微生物培养用，具有加热、制冷和杀菌功能，采用风机驱动箱内空气对流形成恒温环境，并且控温仪具有超温报警功能，确保安全使用。控温范围：5～50℃，均匀度范围±0.5℃，GPRS远程控制，公称容积150L。 | 台 | 1 | 19000.00 |
| 2 | 流水式超微粉碎机 | 材质：304不锈钢材质，符合 GMP标准；采用无筛网粉碎原理，解决筛网易堵塞导致粉碎仓高温的弊端，粉碎物料不用特意烘干，对纤维类的物料磨粉粗细度均匀；该粉碎机在80-300目可自由调节。粉碎细度：80-200目，粉碎速度：10-30kg/h。 | 台 | 1 | 28000.00 |
| 3 | 半自动洗瓶机（超声波） | 生产能力：60～100瓶/分，适用瓶子：50～500ml玻璃瓶，回用水耗量：0.5m3/h，压力：0.25～0.3MPa，电压：380V，功率：2kw，本机为输液瓶清洗设备，采用转鼓结构，供瓶盘供瓶后，由拨轮送瓶，转鼓间歇进瓶，再用回水、去离子水及净化压缩空气交替冲洗完成洗瓶。 | 台 | 1 | 80000.00 |
| 4 | 数控灌装机 | 功率：30W，电压：220V，灌装头：1个，瓶重：10-500mm，瓶子直径：≥10mm，灌装精度：±1%，灌装量：5-3500ml，灌装速度：2000ml/min，材料：接触部分304ss不锈钢，其余部分201。 | 台 | 2 | 6400.00 |
| 5 | 粉碎机 | 304不锈钢材质，符合 GMP标准，快速开盖万能中药高速粉碎机，转速：25000r/min，容量：1kg。 | 台 | 1 | 4200.00 |
| 6 | 立式干燥箱 | 电压：380V，功率：4000W，控温范围：10-250℃，温度分辨率：±0.1℃，供实验室干燥和灭菌使用，箱体内采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，具有控温保护、数字显示的微电脑控制器，带有定时功能，控温精度可靠，具有智能型液晶程序温度控制器和独立限温控制器，热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室温度均匀，内胆容积400L。 | 台 | 1 | 20000.00 |

2包：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动双头膏体加热搅拌灌装机 | 电压：220V，功率：20W，气压：0.-06MPa，灌装速度：4-18bpm，灌装精度：±1%，料斗容积：40L加热带搅拌料斗，灌装量：10-100ml，所需空压机：≥1.5kw65L，材料：材料接触部分304ss，主体201ss，工作方式：气动+电动。 | 台 | 1 | 29000.00 |
| 2 | 台式圆瓶贴标机 | 触摸显示屏，感应器和标签传感器，速度：20-30个/min，瓶子直径：45mm-800mm，标签高度：30-100mm，长度：30-200mm，标签卷直径：75-250mm，贴标精度：±1mm， | 台 | 1 | 27000.00 |
| 3 | 打码标示机 | 功率：40W，印物大小：L：40-270mm W：40-160mm 字粒可选：10.5PT、9PT、8.5PT，印字速度：≤300PCS/min，可调厚度：0.02-2mm。 | 台 | 1 | 6800.00 |
| 4 | 二折盘自动折纸机 | 全自动折纸，功率：50W，折盘数：2，最小纸张规格：50*70mm，最大纸张规格：310*700mm。 | 台 | 1 | 8000.00 |
| 5 | 薄膜自动连续封口机 | 电机功率：80W，热封功率：600W，封口速度：1-21m/min，封口宽度：6-12mm，温控范围：0-300摄氏度可调，印字类型：钢印。 | 台 | 1 | 5800.00 |

注：1包共6项，2包共5项；报价人针对每个包必须完整报价，不允许漏项报价。