玉溪市中医医院报价单

| 公司名称（签章） |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 项目名称 | 门诊诊室布线 |
| 数量 | 1项 |
| 项目报价（人民币）含税 | 我公司对本次投标内容的总报价为：（请填写附件单价） 人民币： 大 写： |
| 售后服务承诺 | 质保期为： 上门服务时间: 年 月 日 |

| 位置 | 地点 | 诊室数 | 铺设位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 1楼 | 9 | 网络线路：各诊室门口铺设至医技楼3楼配线间 电源线路：拉至各楼层电源配线间 |
|  | 2楼 | 19 |  |
|  | 3楼（口腔科） | 1 |  |
| 名医馆 | 2号楼1楼 | 6 | 网络线路：名医馆诊室铺设至收费处配线间 电源线路：拉至各楼层电源配线间 |
| 2号楼 | 1楼眼耳鼻喉科门诊 | 1 | 网络线路：铺设至2号楼2楼配线间 电源线路：拉至各楼层电源配线间 |
|  | 3楼针灸科 | 6 |  |
|  | 3楼推拿科 | 4 |  |
| 1号楼 | 1楼急诊科 | 1 | 网络线路：1楼急诊科门诊铺设至3楼配线间 电源线路：拉至各楼层电源配线间 |
| 正门右侧 | 治未病科 | 2 | 网络线路：铺设至医技楼3楼配线间 电源线路：拉至各楼层电源配线间 |
| 合计 |  | 49 |  |

附件:方案

要求：所有诊室门口需放置一个信息点及一个5孔电源，所有线需走吊顶，吊顶至诊室门口墙面开槽后补漆（不允许使用明装底盒），吊顶上拉设网线需使用线槽，所用网线、电线及配件需达到国标。如有不明白之处请联系后现场查看。

| 门诊电源线布设预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 参考数量 |  | 单价 | 金额（元） | 品牌 |
| 一 | 门诊1楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 护套电线（2×2.52） | 米 | 120 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 门诊2楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 19 |  |  |  |  |
| 2 | 护套电线（2×42） | 米 | 170 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 门诊3楼（口腔科） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 护套电线（2×1.52） | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 民医馆（2号楼1楼） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电线（2×1.52） | 米 | 90 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 2号楼1楼眼耳鼻喉科门诊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电线（2×1.52） | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 2号楼3楼针灸科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 电线（2×1.52） | 米 | 60 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 2号楼3楼推拿科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 电线（2×1.52） | 米 | 120 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 1号楼1楼急诊科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 电线（2×1.52） | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 治未病科 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 护套电线（2×1.52） | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 墙面开槽、补漆工时 | 个工 | 8 |  |  |  |  |
| 总 计（含税价格） |  |  |  |  |  |  |  |

| 门诊网络线布设预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 参考数量 | 单价 | 金额（元） | 品牌 |
| 一 | 门诊1楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 9 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 450 |  |  |  |
| 3 | 40×20线槽配件 | 米 | 60 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 门诊2楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 19 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 1140 |  |  |  |
| 3 | 60×30线槽配件 | 米 | 80 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 门诊3楼（口腔科） |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 60 |  |  |  |
| 3 | φ16 PVC管配件 | 米 | 60 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 民医馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 6 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 180 |  |  |  |
| 3 | 30×20线槽配件 | 米 | 90 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 2号楼1楼眼耳鼻喉科门诊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | φ16 PVC管配件 | 米 | 30 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 2号楼3楼针灸科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 6 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 240 |  |  |  |
| 3 | 40×20线槽配件 | 米 | 60 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 2号楼三楼推拿科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 4 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 240 |  |  |  |
| 3 | 40×20线槽配件 | 米 | 90 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 急诊科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 28 |  |  |  |
| 3 | φ16 PVC管配件 | 米 | 28 |  |  |  |
| 八 | 急诊科 |  |  |  |  |  |
| 九 | 治未病科 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工时 | 个点 | 2 |  |  |  |
| 2 | 网线（超五类） | 米 | 200 |  |  |  |
| 3 | φ20 PVC管配件 | 米 | 130 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 墙面开槽、补漆工时 | 个工 | 8 |  |  |  |
| 十一 | 超五类配线架（24口） | 套 | 2 |  |  |  |
| 十二 | 超五类模块面板 | 套 | 49 |  |  |  |
| 十三 | 超五类成品网线（1米/根） | 根 | 49 |  |  |  |
| 一～十三项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（含税价格） |  |  |  |  |  |  |